乌审旗卫生健康委员会关于印发《2024年游泳场所专项整治工作方案》的通知

旗疾病预防控制中心、卫生健康综合行政执法大队：

现将《2024年游泳场所专项整治工作方案》印发给你们，请按照方案要求，认真贯彻落实。

 乌审旗卫生健康委员会

2024年4月1日

2024年游泳场所专项整治工作方案

为了营造安全、健康的游泳环境，根据《鄂尔多斯市卫生健康委员会关于开展2024年游泳场所专项整治工作方案》（鄂卫健发〔2024〕72号）的方案通知，提高我旗游泳场所卫生安全水平，规范场所经营行为。现根据《公共场所卫生管理条例》及其实施细则，《公共场所卫生规范》《游泳场所卫生规范》和《公共场所卫生管理规范》等法律法规和卫生规范标准，我委决定组织开展2024年度游泳场所专项整治监督检查工作，现将具体工作部署如下。

一、整治范围及对象

乌审旗辖区内所有游泳场所。

二、整治时间

2024年4月1日-2024年6月8日

三、检查检测内容

（一）对照《游泳场所卫生监督量化评分》（附件2）的内容，按照属地管理原则重点检查游泳池水处理设施正常运转、水质消毒与检测、新水补充、从业人员健康检查、公共用品用具清洗消毒、强制通过式浸脚消毒池规范设置、集中空调通风系统、卫生管理信息公示等是否符合卫生规范要求。

（二）抽取水质检测项目包括温度、池水浑浊度、PH值、游离性余氯、化合性余氯、浸脚池游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群、臭氧（使用臭氧消毒时）、氧化还原电位（采用氯和臭氧消毒时）、氯尿酸（使用相应消毒剂时）等。

 四、工作目标

要求游泳场所（馆）监管覆盖率100%，水质达标率100%，办理卫生许可证健康证100%，通过专项整治，促使我旗游泳场（馆）卫生管理水平得到进一步提高。在完成专项整治后要对专项整治中发现的亮点和创新工作方法进行总结提炼，对检查发现的问题认真分析研判成因与风险，提出意见和建议。7月4日前，旗疾病预防控制中心、卫生健康综合行政执法大队将工作总结、相关图片、报道信息及检查汇总表(见附件)等材料报送至旗卫健委334室。

 五、工作要求

**一是加强领导，周密部署。**要高度重视，认真研究，及时召开工作部署会，确保游泳场所专项整治工作顺利开展。

**二是严格监督，确保落实。**对现场检查中发现的违法违规行为,要依法依规严肃查处,并督促落实到位；对监督抽检不合格的单位要依法依规予以公示；对具备安装条件却未按要求安装水质在线监控装置的,要强化督促,引导经营管理者及时安装。

**三是加大宣传，营造氛围。**联合新闻媒体宣传报道游泳场所专项监督检查工作,加大对符合标准的游泳场所的正面宣传力度，同时要畅通投诉举报途经,对群众举报的游泳场所卫生问题要及时处理,妥善做好答复工作。

旗卫生健康委员会

联 系 人： 杨静

联系电话：0477-7581723

QQ邮箱：593605482@QQ.com

卫生健康综合行政执法大队

联 系 人：奇小刚

联系电话：0477-7581368

 附件：1.游泳场所专项监督检查汇总表

1. 游泳场所卫生监督量化分级评分表

附件1

 辖区游泳场所专项监督检查汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 游泳场所类别 | 辖区内总数 | 监督检查总数 | 取得卫生许可数 | 实施量化分级数 | 游泳池水质检测数 | 责令整改数 | 立案处罚数（例） | 处罚金额（万元） |
| 室内游泳场馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外游泳场 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：监督检查总数为检查总户数，数量应小于或等于辖区内总数。

填报人： 联系电话：

附件2

**游泳场所卫生监督量化分级评分表**

总得分： 标化分： 核定等级：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称： | 负责人： |
| 地址： | 联系电话： |
| 卫生许可证编号： 第 号 |
| 项目 | 评查内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 卫生管理 | 1.卫生许可证  | ※ | 有过期、伪造、涂改、转让、倒卖现象；不予评定等级。 |  | 　 |
| 2.亮证经营 | 2 | 卫生许可证未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  | 　 |
| 3.卫生信誉度等级公示 | 2 | 公共场所卫生信誉度等级标识未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  |  |
| 4.卫生管理制度 | 4 | 卫生管理制度不齐全；扣2分。 |  | 　 |
| 卫生管理制度未置于相应岗位的墙上；扣2分。 |  |
| 5.应急处理预案 | 4 | 无突发公共卫生事件应急处理预案；扣4分。 |  | 　 |
| 6.卫生管理及人员 | 6 | 无健全的卫生管理体系；扣3分。 |  | 　 |
| 无专职或兼职的卫生管理人员； 扣3分。 |  |
| 7.体检培训 | 6 | 直接为顾客服务从业人员无有效体检、培训证明；缺一人扣2分，扣完为止。  |  | 　 |
| 8. 检测报告 | 4 | 无有效公共场所卫生检测评价报告；扣4分。 |  | 　 |
| 9.开放期间水质报告 | 4 | 无开放期间游泳池水质检测报告（当年至少一次）；扣4分。 |  | 　 |
| 10.禁游标志 | 4 | 无禁游标志；扣4分。 |  | 　 |
| 禁游标志未悬挂在大厅、入口等醒目处；扣2分。 |  |
| 11.水质公示 | 6 | 未公示泳池室温、水温和有效氯、pH测定结果；扣6分。 |  | 　 |
| 公示项目不齐全 ；扣3分。 |  |
| 每日未按场次或定时公示；扣3分。 |  |
| 12.游泳衣裤出租 | 6 | 出租游泳衣裤；扣6分。 |  | 　 |
| 功能区卫生要求 | 13.池水循环消毒设备 | ※ | 无游泳池水循环消毒设备；不予评定等级。 |  |  |
| 游泳池水循环消毒设备不能正常使用；不予评定等级。 |  |
| 无补充新水系统；不予评定等级。 |  |
| 14.浸脚池 | ※ | 无强制通过式浸脚池；不予评定等级。 |  | 　 |
| 15.布局 | 4 | 更衣室、淋浴室和浸脚池、游泳池的布局不合理；扣4分。 |  | 　 |
| 16.儿童池与成人池 | 2 | 儿童涉水池及其供水系统与成人池未隔离；扣2分。 |  | 　 |
| 17. 余氯检测 | ※ | 无检测游泳池水质有效氯仪器；不予评定等级。 |  | 　 |
| 18.消毒剂存放 | 4 | 无独立消毒剂存放场所；扣4分。 |  | 　 |
| 消毒剂存放容器不密闭；扣4分。 |  |
| 19.池水循环操作及余氯自测记录 | 6 | 无完整的游泳池水循环净化消毒操作记录；扣3分。 |  | 　 |
| 无完整的游泳池水质有效氯检测记录；扣3分。 |  |
| 20.浸脚消毒池水更换 | 4 | 强制通过式浸脚消毒池水未做到每4小时更换一次；扣2分。 |  | 　 |
| 无完整强制通过式浸脚消毒池有效氯记录；扣2分。 |  |
| 21.更衣柜清洁 | 4 | 更衣柜不清洁；扣4分。 |  | 　 |
| 未每日清洁更衣柜；扣2分。 |  |
| 无更衣柜清洁记录；扣2分。 |  |
| 22.液氯消毒安全措施 | 4 | 液氯消毒的安全措施不符合要求；扣4分。 |  | 　 |
| 23.现场余氯检测 | 6 | 现场检测游泳池水质有效氯含量；不合格扣6分。 |  | 　 |
| 24.浸脚消毒池水质检测 | 4 | 现场检测强制通过式浸脚消毒池水质有效氯含量；不合格扣4分。 |  | 　 |
| 25.卫生间环境 | 4 | 环境不整洁，有积水、异味、积粪；扣2分。 |  | 　 |
| 公共卫生间通风不好；扣2分。 |  |
| 公共用品卫生要求 | 26.消毒产品 | 6 | 有过期产品；扣6分。 |  | 　 |
| 产品标签标注不齐全；扣3分。 |  |
| 产品无卫生许可批件；扣3分。 |  |
| 27.一客一换  | 4 | 客用物品未做到一客一换；扣4分。 |  |  |
| 客用物品更换记录不齐全；扣2分。 |  |
| 28.非一次性拖鞋消毒 | 4 | 无非一次性拖鞋专用清洗消毒池（桶）；扣2分。 |  | 　 |
| 无上下水设施；扣2分。 |  |
| 29.保洁设施  | 4 | 未设立公共饮具保洁柜或无明显标识；扣1分。 |  |  |
| 未设立棉织品等布草保洁柜或无明显标识；扣1分。 |  |
| 保洁柜存放杂物；扣1分。 |  |
| 公共用品用具未密闭保洁存放； 扣1分。 |  |
| 通风系统 | 30.集中空调档案  | 4 | 无通风管道清洗资料；扣1分。 |  | 　 |
| 无空气过滤、冷凝盘管、加湿器等设备清洗、消毒记录；扣1分。 |  |
| 无开放式冷却塔清洗、消毒记录；扣1分。 |  |
| 无空调系统竣工图；扣1分。 |  |
| 31. 机械通风装置 | 4 | 过滤网、过滤器、机房等有积尘；扣1分。 |  |  |
| 冷却塔中冷却水消毒液浓度达标；扣1分。 |  |
| 开放式冷却塔未远离公众通道及设置有效隔挡设施；扣1分。 |  |
| 新风取风口未远离污染源、开放式冷却塔、排风口；扣1分。 |  |
|  总分116 分 合理缺项项目共\_\_\_\_\_\_分 应得分共\_\_\_\_\_\_分  |

被监督单位陪同人（签字）： 卫生监督人员（签字）： 、

 年 月 日 年 月 日

 乌审旗卫生健康委员会 2024年4月1日印发