乌环审〔2024〕15号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于苏里格第六天然气处理厂危废库改造项目

环境影响报告表的批复

中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂：

你公司报送的《苏里格第六天然气处理厂危废库改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《关于中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂三个危废库项目环境影响报告表审批的函》（采气三厂函字〔2024〕55 号）收悉。经研究，批复如下：

- 一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格第六天然气处理厂内。项目主要任务是将原有闲置库房改建成危废库占地面积为65.28m2，并紧邻闲置库房新建危废库占地面积为44.16m2，建成1座面积109.44m2的危废库，库内设有4个分区（改造危险废物贮存库内采用隔板划分为三个区，改造危废库与新建危废库采用墙体分割）。建设内容主要包括贮存库库体、导流沟、收集槽、警示标识、防渗、消防系统及其他公辅工程和环保工程等。项目总投资50.35万元，均为环保投资。

在全面落实《报告表》和本批复提出的各项污染防治措施的前提下，对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染,物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标。施工期厂界无组织满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。施工噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求。生活污水依托现有污水处理设施处置。建筑垃圾集中收集后，送就近的建筑垃圾填埋场统一处理;配置垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至就近垃圾处理场所统一处理。

- （二）落实大气污染防治措施。非甲烷总烃通过微负压收集后，经二级活性炭吸附装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的排放标准后，通过1根15m高排气筒排放；厂界无组织排放的非甲烷总烃、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。

（三）落实固体废物污染防治措施。运营期产生的废活性炭、废含油抹布、废含油手套等危险废物暂存在本危废库，最终交由有资质的危险废物处理单位处理。

危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。非正常情况下泄漏的废液及冲洗水通过导流槽进入集液池中，收集后交由有资质单位处置。

危废暂存间须按相关要求做好防腐防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对地下水和土壤造成影响。

- （四）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等有效措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- （五）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。进一步优化防渗、防腐、防漏措施，防止事故状态下废液泄漏至地下水体。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（六）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年6月21日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年6月21日印发