乌环审〔2024〕16号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司年产40万吨液化天然气

项目配套 CNG反输系统项目

环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司：

你公司报送的《鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司年产40 万吨液化天然气项目配套CNG反输系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司年产40万吨液化天然气项目配套 CNG反输系统项目环境影响报告表的报批申请》（鄂荣鸿盛锐字〔2024〕63号）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区乌兰陶勒盖工业项目区鄂尔多斯市荣鸿盛锐能源有限公司内预留用地。主要任务为新建配套CNG反输系统，设计卸气规模30×104m3/d，同时配套建设CNG拖车位10个、卸气柱10台、CNG减压橇5台、压缩机2台、1.75MW天然气锅炉2台（一用一备）。建设内容主要包括罩棚、锅炉房及其他公辅工程和环保工程等。项目占地面积为6370.07m2，总投资2113.82万元，其中环保投资51.5万元，占总投资的2.44%。

《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）落实大气污染防治措施。锅炉采用低氮燃烧器确保锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放标准要求后，通过35m高排气筒排放。项目二氧化硫、氮氧化物年排放总量不得超过0.32t/a、1.11t/a。

（二）落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”原则，建设好雨水、污水集排管网。锅炉排水、软水制备废水排入园区污水处理厂统一处理；生活污水依托原有化粪池处理后，排入园区污水处理厂统一处理。

- （三）落实噪声污染防治措施。采取隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。

- （四）加强环境风险防范，落实环境风险应急措施。项目卸车区、生产装置区属于重大风险源，应进一步优化工程设计和施工方案，按照《报告表》要求，落实风险防范措施。

建立应急管理机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，并加强与当地人民政府应急联动，定期开展应急演练。

（五）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2024年6月25日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2024年6月25日印发