乌环审〔2025〕14号

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于乌审旗

人民医院二期住院部建设项目环境

影响报告表的批复

乌审旗人民医院：

你单位报送的《乌审旗人民医院二期住院部建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《乌审旗人民医院关于报批乌审旗人民医院二期住院部建设项目环境影响报告表的申请》（乌医字〔2025〕45号）收悉。经研究，批复如下：

- 该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗人民医院院内。项目主要任务为在医院现有的基础上扩建住院部，内设消化内科、肾内科、心内科、神经内科、呼吸内科及医共体资源共享中心（医学检验、消毒供应、病理诊断等），新增床位246张。建设内容主要包括住院楼及其他公辅工程和环保工程等。总占地面积为1383.36m2，项目总投资9500万元，其中环保投资27万元，占总投资的0.28%。

《报告表》认为，在全面落实各项污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）做好施工期扬尘、噪声、废水及固体废物污染防治工作。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工粉尘污染，物料堆场应远离周边居民等环境敏感目标，确保厂界无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求后排放。厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关限值要求后排放。施工废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；施工期生活污水依经化粪池处理后，排入医院现有污水处理站处理。建筑垃圾优先回收利用，剩余建筑垃圾送至就近的建筑垃圾填埋场统一处理；生活垃圾集中收集后，及时清运交由环卫部门统一处理。

- （二）落实水污染防治措施。化验废水经消毒、沉淀、臭氧发生器处理；住院患者废水、医护人员废水经化粪池收集后，与洗衣房废水排入现有普通病区配套的污水处理站处理。

- （三）落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

- （四）落实固体废物污染防治措施。严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求，做好医疗废物管理、运输和处置工作，医疗废物实施分类收集原则。医疗废物、废紫外线灯管、污水处理站污泥均属于危险废物，医疗废物暂存于已建医疗废物暂存室，定期交由有资质的单位处理。污泥定期交由具有危废处理资质的单位处理，不在医院暂存。危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。废输液瓶（袋）、一次性医用外包装物分类收集后，委托相关单位回收处置。生活垃圾集中收集后，及时清运交由环卫部门统一处理。

- （五）本项目不包括辐射及放射性建设内容环境影响评价，如辐射及放射性环境影响评价等级高于豁免水平，须委托有资质单位编制辐射和放射性环境影响专项评价文件，并报有审批权限的生态环境保护行政主管部门审批。

- （六）落实环境风险防范措施。按照《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)等行业规范要求，优化医院设计方案，确保设计符合相关规范要求。做好医院周边规划控制工作，不得在防护距离内建设学校、居民点等敏感建筑物。

建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府的应急联动和演练。

（七）建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。

三、你单位应落实生态环境保护的主体责任。项目建设须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，按规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好建设期、运营期日常监管工作。

四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

2025年5月25日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，内蒙古清捷科技有限公司。

鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2025年5月25日印发