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鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局关于营盘壕

煤矿矿井水处理系统扩建工程

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司：

你公司报送的《营盘壕煤矿矿井水处理系统扩建工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及《鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司关于营盘壕煤矿矿井水处理系统扩建工程环境影响报告表审批的申请》（鄂营煤字〔2026〕76号）收悉。经研究，批复如下： 

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇营盘壕煤矿工业场地内南侧。项目主要任务为扩建地面矿井水预处理系统1套，设计规模为3000m3/h，现有2000m3/h矿井水预处理系统及其公辅设施全部转为备用设施。主要处理营盘壕煤矿产生的矿井水与深度水处理系统产生的反洗水。项目主要建设内容包括地面矿井水预处理系统及其他公辅工程和环保工程等。项目总占地面积7000m2，全部为永久占地。总投资5746.26万元，全部为环保投资。 
《报告表》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设和运营过程中应重点做好如下工作

（一）加强施工期环境管理。采取洒水、覆盖等有效措施控制施工扬尘污染，物料堆场远离周边居民等环境敏感目标。无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中中无组织排放监控浓度限值。施工厂界噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523 -2025）中相关限值要求。建筑垃圾优先回收利用，对不能利用的定期清运至就近的建筑垃圾处理厂统一处理。冲洗废水和泥浆废水经临时沉淀池处理后回用，不外排。生活污水集中收集后，运送至营盘壕煤矿生活污水处理站处理。生活垃圾集中收集后，运送至就近的生活垃圾处理厂统一处理。

（二）落实水污染防治措施。车间地面冲洗废水、设备清洗废水、煤泥浓缩压滤上清液集中收集后，进入本项目矿井水处理系统，不外排。矿井水预处理系统出水经处理达到深度水处理系统进水指标后进入现有矿井水深度处理，最终进入综合利用管网。生活污水依托煤矿现有生活污水处理站处理后全部回用，不外排。

严格落实井场分区防渗措施，强化进水总渠、辐流沉淀池、预沉调节池、净化车间、煤泥浓缩池、煤泥泵房、V型滤池、V型滤池产水池、压滤机房等不同区域的防渗措施，以防对地下水和土壤造成污染。

（三）落实固体废物污染防治措施。煤泥压滤后在压滤间内暂存，掺入产品煤外售。废油脂属于危废废物，暂存于煤矿工业场地内危废库暂存库，定期交由有资质单位统一处理，危险废物转移运送过程中严格执行转移联单制度。生活垃圾集中收集后，运送至就近的生活垃圾处理厂统一处理。

 一般固废贮存场所须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设计、建设和管理。 
（四）落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备、隔声、消声、基础减振等有效措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求后排放。
（五）落实环境风险防范措施。项目运营中应按相关规范要求保证安全防火间距，防止废油脂、废水、煤泥水等泄漏事故的发生。强化运营期维护管理，定期巡查。配合当地人民政府做好规划控制，禁止在项目潜在风险隐患防护距离内建设居民点、学校、医院等敏感建筑物。

建立应急管理组织机构和管理体系，制定完善的环境风险应急预案，配备环境风险应急设备和物资，加强与当地人民政府和园区的应急联动和演练。

（六）加强环境管理工作。建立与项目环境保护工作相适应的环境管理团队，完善企业各项环境管理制度，加强环境管理。在项目施工和运营过程中，主动发布企业环境保护信息，并自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护诉求。
三、你公司应落实生态环境保护的主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。我局委托乌审旗生态环境综合行政执法大队做好施工期和运营期日常监管工作。
四、该项目自批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，重新报批环境影响评价文件。 

  鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局

                         2026年7月30日

抄送：乌审旗生态环境综合行政执法大队，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局办公室        2026年7月30日印发
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